




上海理工科技园有限公司
光谱仪自动样品仓采购
招标文件


上海理工科技园有限公司 光谱仪自动样品仓采购
招标文件

招标编号：ZB-ZL-2026-05
采购方式：公开招标
预算金额：人民币26万元（含税）

招标单位
1. 单位名称：上海理工科技园有限公司
2. 单位地址：上海市杨浦区翔殷路128号1号楼B128
3. 联系方式：021-51613988-8041 邮箱caiwen@usstsp.com

项目概况
采购光谱仪自动样品仓1套，包括现场安装调试，质保期1年。

投标人资格
· 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
· 未被列入失信被执行人名单（“信用中国”查询）；
· 有相关设备仪器、系统销售案例。

招标文件的获取
时间：2026年9月11日至2026年9月15日
方式：上海理工科技园有限公司官网
https://usstsp.com/index/content/notice/catid/5.html
或邮箱联系发送电子版

投标截止及开标
投标截止时间：2026年9月15日 17:00
开标时间：2026年9月16日 10:00
开标地点：上海市杨浦区翔殷路128号1号楼B128会议室

投标人须知
	序号
	内容

	1
	项目名称：光谱仪自动样品仓采购
实施地点：上海市杨浦区翔殷路128号

	2
	招标人名称：上海理工科技园有限公司
地址：上海市杨浦区翔殷路128号1号楼B128室

	3
	投标有效期：投标截止之日起90天

	4
	投标文件：正本1份，副本2份

	5
	评分方法：综合评分法

	6
	投标文件内容填写说明：
应答文件按统一规定的格式顺序填写、排列、装订成册。
所有应答文件应作为一个整体性文件进行统一的页码编制。
全部应答文件的规格尺寸为A4纸型。

	7
	不符合下列要求的投标将被拒绝：
	投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

	
	
	未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

	
	
	未按招标文件规定提供：
　附件1投标函
　附件2投标报价一览表
　附件3投标价格明细表
　附件4商务合同主要条款
　附件5技术参数响应/偏离表
　附件6投标单位法定代表人授权书
　附件7投标资质证明

	
	
	提供虚假文件或故意隐瞒不良业绩的；

	
	
	不符合法律法规和竞标文件中规定的其他实质性要求的。

	8
	供货与服务要求：
· 投标方须提供全新货物，且符合国家安全、质量检测标准。
· 购销合同由招标单位与中标单位签订。
· 交付安装完成后，由招标人依据合同及招标文件技术要求组织验收，验收合格后签署《验收报告》。
· 供货周期：合同签订后60日内完成交货、安装及调试。
· 质保期：验收合格之日起不少于12个月。
· 项目实施过程中，中标人应配合招标人的进度安排，按需提供技术资料及操作培训。

	9
	招标人不统一组织现场踏勘。投标人如需了解安装现场条件，可于投标截止日前3天前联系招标人预约自行前往。未踏勘不视为对现场条件不了解，但中标后不得以现场条件为由提出变更。



评标办法
	评分项
	分值权重
	评审细则

	价格分
	40分
	满足文件要求的最低报价为基准价，得分=（基准价/投标价）×40。

	技术分
	55分
	1.完全响应所有指标得45分。
2.核心指标有正偏离（优于要求）且经评标小组认定为有效正偏离的，每项加2分，最多加10分。
3.一般指标负偏离每项扣3分，扣完为止。

	售后与资质
	5分
	1.质保期超过1年的，每增加1年加1分，最多2分。
2.制造商具备ISO9001等质量管理体系认证的，得3分。


1. 本次招标按照上海理工科技园有限公司组建评标小组，评标小组负责全部的评审工作。
2. 所有投标文件由评标小组统一在开标现场进行拆封开标，未密封的投标文件视为无效投标。
3. 本次评标以招标文件为依据，遵循公正、科学、客观、平等竞争的原则，综合评价投标人所供系统的技术性能、可靠性、履约能力及售后服务水平，推荐产品性能稳定、数据采集精准、售后响应及时且综合实力强的投标人为中标候选人。
4. 本次评标采用综合评分法。评标小组按照事先规定的评分标准，综合设计效果；使用功能；项目组综合情况等进行评审，按照评分由高到低顺序对所有投标人进行排序，最后推荐中标候选人。
5. 如中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订合同或中标人的投标文件与事实不符，招标人可取消该中标人的中标资格并依序将中标资格授予另一中标候选人，或者依法重新招标。招标人对受影响的投标人不承担任何责任。

合同主要条款
1. 付款方式
· 合同签订后支付80%预付款；
· 到货安装调试验收合格后支付20%货款；
2. 验收条款：样品仓可测量氛围：大气、真空
3. 违约条款
延迟交货每超过一周，按合同总价的0.5%支付违约金。

技术规格
1. 总体概况
	条款内容
	关键要求

	项目名称
	光谱仪自动样品仓采购项目

	项目内容
	光谱仪自动样品仓

	数量
	1套

	是否接受进口
	接受



2. 核心指标表
	名称
	数量
	核心指标

	光谱仪自动样品仓
	1套
	1. 样品仓可测量氛围：大气、真空，可选配充氦
2. 准直器：≥3种可选，最小直径不大于1mm，手动切换
3. 多位样品台：不少于12位
4. 样品观察：CMOS图像装置
5. 具有安全可靠的X射线防护措施，多重防辐射泄露设计，任何情况下打开机器盖子自动切断电源，辐射防护级别符合国家相关要求



3. 交付与配套要求
· 交货地点：上海市杨浦区翔殷路128号（指定房间）
· 交货状态： 用户现场交货
· 安装调试： 设备到货后，接到用户安装条件准备充分的通知后，2周内上门免费安装并调试验收。
· 技术资料交付：随机交付
· 现场培训、配合验收：提供不少于2人次现场培训，并做好后续技术支持，配合用户做好设备验收工作。

4. 技术偏离表填写说明
投标人应逐项填写附件5《技术参数响应/偏离表》中“一、核心指标响应”部分，如实填写投标产品实际参数，并在“响应情况”栏中标注“正偏离”“满足”或“负偏离”。
核心指标不允许负偏离，否则视为未实质性响应招标文件。
一般指标响应情况由投标人根据自身情况填写，作为评标及合同履行的依据。

5. 售后服务与保修承诺要求
	序号
	项目
	指标要求

	1
	整机质保年限
	验收合格后1年

	2
	核心部件质保
	验收合格后1年

	3
	现场服务响应
	提供不少于2人次现场培训，并做好后续技术支持



投标文件
1. 投标函
2. 投标报价一览表
3. 投标价格明细表
4. 商务合同主要条款
5. 技术参数响应/偏离表
6. 投标单位法定代表人授权书
7. 投标资质证明




附件1：
投标函
致：
我方确认收到贵方提供的（项目名称）招标文件的全部内容，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（公司名称）提交下述文件正本一份和副本二份。
(1) 投标单位法定代表人授权书
(2) 投标报价一览表
(3) 投标价格明细表
(4) 商务合同主要条款
(5) 技术参数响应/偏离表
(6) 符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、附投标报价表中规定的应提供和交付的商品投标总价为人民币：   大写：
2、投标人将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、投标人同意提供贵方要求或与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

投标人代表姓名、职务：
投标人名称：
（公章）：
日期：     年     月     日

全权代表签字：
联系方式：


附件2：
投标报价一览表
单位：人民币元
	名称
	投标总价
	供货时间
	备注

	
	
	
	



注：
1. 此表的投标总价是所有需招标人支付的商品及服务的金额总数，即投标报价为落地价；
2. 投标总价包括设备采购、安装、包装、其它费用等一切支出；
3. 投标包含所有税费。


投标人：（公章）
法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

日期：       年      月      日


附件3：
投标价格明细表

（格式由投标人自定义）



附件4：
商务合同主要条款

商务合同主要条款应包含如下内容：
1. 付款方式：
2. 付款比例：
3. 发票类型：
4. 生产周期：
5. 安装工期：
6. 维保期限：
7. 售后服务：维修技术人员情况；应急维修时间安排；维修服务收费标准；主要零配件价格；其它服务承诺。

2

附件5：
技术参数响应/偏离表
项目名称： 
投标人名称：
1、 核心指标响应
	序号
	内容
	招标文件要求指标
	投标产品实际参数
	响应情况

	1
	
	
	
	（填写 正偏离/满足/负偏离）

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



2、 一般指标
	序号
	[bookmark: _Hlk227316317]内容
	响应情况

	1
	
	（填写能够提供的服务情况）

	2
	
	

	3
	
	



3、 附件清单
	附件类型
	是否提供（打√）

	技术说明书
	□ 是 □ 否

	第三方检测报告/校准证书
	□ 是 □ 否


我方保证上述填写内容真实、准确。如中标后系统实际参数与本表承诺不符，招标人有权拒绝验收、解除合同并追究违约责任。

投标人盖章： 
日期： 

附件6
投标单位法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（公司地址）的（公司名称）法定代表人（姓名职务）代表本公司授权在下面签字的（姓名职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。该项目的任何文件由被授权人签署且加盖本公司公章后生效。
本授权书有效期自签发之日起至该项目招标结束之日止，特此声明。

法定代表人签字：
被授权人签字：
公司盖章：	



附件7：

[bookmark: _Hlk227316522]投标资质证明

（包括但不限于以下）：
1. 营业执照（加盖公章）
2. 资质证书
3. 高校/医院/企业同类设备仪器、系统合同复印件

